[image: image1.jpg][ schiiiter
Systems .

DES SOLUTIONS INNOVANTES





DESCRIPTIF TYPE DE LA NATTE SCHLÜTER-KERDI 200

Système d'étanchéité de plancher intermédiaire (S.E.P.I.)
sur sous-couche acoustique mince
Natte en polyéthylène d’une épaisseur de 0,2 mm revêtue d’un non-tissé sur ses deux faces permettant l’ancrage dans le mortier-colle.

La natte pourra assurer la fonction d’étanchéité de plancher intermédiaire (SEPI) sur sous-couche acoustique mince (SCAM) sous chape.
La chape mise en œuvre sur la sous-couche acoustique mince doit être contrôlée quant à sa planéité, et le temps de séchage conforme aux normes de la chape doit être respecté.
La forme de pente doit être de 1 cm au mètre minimum, dirigée vers une évacuation Schlüter-KERDI-DRAIN ou équivalente, composée d’un siphon avec joint à lèvre, d’un avaloir avec une platine de 5 cm minimum (à emmancher dans l’écoulement) pouvant être redécoupé en hauteur pour être ajusté à l’épaisseur de la forme de pente, et d’un kit grille-cadre compatible. Ce système d’évacuation en deux parties apporte une fonction de découplage indispensable pour éviter les ponts phoniques.
La natte se pose sur un lit de mortier-colle adapté, à l’aide d’un peigne de 4 x 4 x 4. Les points singuliers (raccords, liaisons sol/murs, etc.) seront traités conformément à l’Avis Technique
13/13-1392_V6 (SEPI).
La natte Schlüter-KERDI 200 pourra également être mise en œuvre en SPEC aux murs, en liaison avec la natte mise en œuvre en SEPI au sol, conformément à l’Avis Technique
13/18-1391_V2 (SPEC).

1 / 1 
[image: image2.jpg]Adresse Postale » 12, rue des Flandres » 60410 Villeneuve-sur-Verborie
TEI. 03 44 54 18 88 » Fax 08 44 54 18 80  Internet : http://www.schluter-systems.ir
ki S.a.r.l. au Capital de 100.000 Euros. » R.C.S. Senlis B 390 100 502 « N Siret 390 109 502 000 18
EZ=2E Banque Populaire de Lorraine » Gode banque : 14707 « Gode guichet : 00010 » Gompte 08721000548 « Glé RIB 94




DT – R5-DIV24-V2

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]